## Startsida
Välkommen till hjälpmedlet till Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning
Frågorna man besvarar ska resultera i ett antal identifierade oönskade händelser som man sedan jobbar vidare med under risk- och åtgärdsanalysen i mallen
Fyll i vattentäktens namn
Fyll i Startdatum för analysen
Fyll i namn på deltagare och organisationstillhörighet (Tips - bryt rad inom cellen med Alt+Enter)
Lite tips innan ni börjar:
- Godkänn "Aktivera innehåll" om en gul markering kommer upp vid uppstart av dokumentet.
- Viktigt att börja från en TOM mall när man gör analysen.
- Läs varje kapitel i handboken innan ni fyller i mallen
- Ha någon som följer med i handboken samtidigt som mallen fylls i
- Försök att dokumentera så bra som möjligt. Hänvisa gärna till utredningar men försök få en kort sammanfattning här.
Vill du ta bort data?
Eftersom mallen är synkad gäller det att tänka till när saker skall raderas: Börja alltid på den flik med högst nummer enligt nedan.
Från flik 5 tar du endast bort, åtgärdas, målfunktion, åtgärder och kommentarer
Från flik 4 tar ni bort sannolik och konsekvenssifforna och om ni manuellt har valt frågor till åtgärdsanalysen
Från flik 3 tar ni bort påverkan av klimatfaktorer, klimatfaktorerna och förekommer förutspås.
Från flik 2 tar ni bort oönskade händelser, kommentarer/utredningsbehov och svar/sammanfattning
Från flik 1 tar ni bort oönskade händelser, kommentarer/utredningsbehov och svar/sammanfattning
Ta nu och uppdatera flikarna 3, 4 och 5 så ska det vara tomt på information.
Tänk på att det finns interna länkar i dokumentet försök behålla skyddet
Att säkra dricksvattenförsörjningen
i ett förändrat klimat

## 1. Svar till systemfrågorna
| Systemanalys - svarsammanställning | 0
SYSTEMANALYS
| Frågor | Svar/sammanfattning | Kommentarer/utredningsbehov | Oönskade händelser
A | Vattenkapacitet och vattenbehov
A1 | Hur stor är vattenresursens samt vattentäktens kapacitet i dagsläget i förhållande till vattenbehovet?
A2 | Finns andra (enskilda, verksamheter, kommuner etc.) som nyttjar vattenresursen?
A3 | Finns det några framtidsplaner eller förändringar som kan påverka vattenbehovet (utifrån folkmängd och utbredning, markanvändning, affärsverksamhet eller andra privata aktörer)?
A4 | Vad begränsar vattentäktens kapacitet?
A5 | Finns tillstånd för att leda bort vatten eller har andra vattenverksamheter tillstånd att ta ut vatten som leder till minskad vattenkapacitet?
A6 | Finns det tillgång till reservvatten?
A7 | Finns det tillgång till nödvatten?
A8 | Hur kommer vattenbehovet att förändras inom 5, 20 och 70 år?
A9 | Kommer nuvarande vattenkapacitet att räcka till inom 5, 20 och 70 år?
A10 | Skriv en Sammanfattande analys av avsnittet ovan: (Tips: Bryt rad genom Alt + Enter)
B | Markförhållanden
B1 | Är vattentäkten en yt- eller grundvattentäkt? Sker inducerad eller konstgjord infiltration?
B2 | Hur lång är uppehållstiden från olika delar av tillrinningsområdet?
B3 | Hur rör sig vattnet mot vattentäkten? Förändras flödesriktningarna vid olika stora vattenuttag?
B4 | Finns risk för ras och skred i tillrinningsområdet eller i anslutning till anläggningar på grund av geologiska förutsättningar?
B5 | Finns det täckande finkorniga lager eller andra barriärer vid vattentäkten?
B6 | Hur ligger vattentäkten och anläggningsdelar topografiskt? Finns risk för översvämningar?
B7 | Hur ser vegetationen ut? Finns skyddande vegetation på grundvattenresursen? Finns skyddsremsor eller skyddszoner med vegetation vid ytvattenresursen?
B8 | Ligger vattentäkt och anläggningsdelar havsnära?
B9 | Hur ligger vattentäkten i förhållande till bebyggelse?
B10
B11
B12 | Skriv en Sammanfattande analys av avsnittet ovan: (Tips: Bryt rad genom Alt + Enter)
C | Påverkanskällor och vattenskydd
C1 | Hur ser markanvändningen i tillrinningsområdet ut idag?
C2 | Vilka potentiella föroreningskällor finns i tillrinningsområdet vilka åtgärder finns för att minska påverkan? Det kan vara bra att ha koll på åtminstone de större källorna.
C3 | Förekommer det områden med förorenad mark?
C4 | Är det stor risk brand i tillrinningsområdet?
C5 | Är det stor risk för ras och skred i tillrinningsområdet?
C6 | Är det redan idag stor risk för översvämningar i tillrinningsområdet? Hur höga är vattennivåerna vid översvämning?
C7 | Har vattentäkten ett bra skydd mot föroreningar genom aktuellt vattenskyddsområde och ändamålsenliga skyddsföreskrifter?
C8 | Sker mätningar av vattenkvaliteten i tillrinningsområdet?
C9 | Har det genomförts en screening av miljögifter inom tillrinningsområdet?
C10 | Kan användning av bekämpningsmedel eller andra kemikalier komma att öka?
C11 | Skriv en Sammanfattande analys av avsnittet ovan: (Tips: Bryt rad genom Alt + Enter)
D | Vattennivåer och vattenföring
D1 | Finns det några noterade trender för vattennivåer i uttagsbrunnarna? Min- och maxvärden? Finns årstidsvariationer?
D2 | Finns det några mätpunkter i tillrinningsområdet? Finns det trender för vattennivåer och flöden? Min - och maxvärden? Finns årstidsvariationer?
D3 | Finns det någon samvariation med SGUs mätningar i grundvattennätet?
D4 | Finns det risk för att vattendomen eller tillståndet inte kan följas till följd av förändrade hydrologiska mönster över året? Finns det ökad risk för dammhaveri (uppdämda sjöar)?
D5 | Finns det risk att pumpar och råvattenintag torrläggs eller översvämmas, eller påverkas negativt på annat sätt?
D6 | Finns dammar, eller annan vattenreglering uppströms, och hur kan det påverka vattennivåerna? Hur stor volymreserv ger regleringen vid olika tidpunkter på året?
D7 | Finns egen reglering?
D8
D9
D10 | Skriv en Sammanfattande analys av avsnittet ovan: (Tips: Bryt rad genom Alt + Enter)
E | Vattenkvalitet och vattentemperatur
E1 | Hur är rå- och dricksvattenkvaliteten idag?
E2 | Vilket vattentemperaturspann finns idag?
E3 | Finns det några trender i vattenkvalitet och vattentemperatur? Titta gärna på långa tidsserier.
E4 | Hur ser min- och maxvärden ut?
E5 | Har årsvariationerna förändrats över tid?
E6 | Finns det risk att gränsvären överskrids?
E7 | Fungerar vattenberedningen tillfredsställande idag och kommer den att fungera i framtiden om trenderna håller i sig?
E8 | Finns det några kända orsaker eller förklaringar till eventuella förändringar?
E9 | Finns det några korrelationer mellan grundvattennivåer och vattenkvalitet och/eller vattentemperatur som beror på olika geologiska, hydrogeologiska eller hydrologiska förhållanden?
E10 | Finns det kvalitetsskillnader i vattenresursen (årstidsvariationer eller långtidstrender)?
E11
E12 | Skriv en Sammanfattande analys av avsnittet ovan: (Tips: Bryt rad genom Alt + Enter)
F | Utformning av tekniskt vattenförsörjningssystem
F1 | Finns delar av en anläggning som ligger lågt i terrängen?
F2 | Finns det ledningar i skredbenägna områden?
F3 | Vilket ekonomiskt värde har dricksvattenförsörjningssystemet? Bra att kunna visa för att motivera investeringar till skydd av vattenförsörjningen.
F4 | Finns det ledningar som korsar vattendrag eller raviner?
F5 | Finns det ledningar som ligger i förorenad mark och där någon förorening skulle kunna läcka in?
F6
F7 | Skriv en Sammanfattande analys av avsnittet ovan: (Tips: Bryt rad genom Alt + Enter)
G | Drifterfarenheter
G1 | Har användningen och doseringen av kemikalier förändrats? Kan detta bero på klimatvariationer eller ett förändrat klimat?
G2 | Har antalet drifttimmar eller behovet av underhåll ökat? Kan detta bero på klimatvariationer eller ett förändrat klimat?
G3 | Finns det några synliga trender för ökning av bräddningar, läckor, filtergenombrott, brunnar som sätter igen mm? Finns det några förklaringar till detta? Finns ett samband klimatvariationer eller väder?
G4 | Har det förekommit perioder med begränsningar i vattenanvändning till följd av vattenbrist eller vattenkvalitetförsämringar? Har det förekommit bevattningsförbud? Har det förekommit råd om att koka vatten?
G5
G6 | Skriv en Sammanfattande analys av avsnittet ovan: (Tips: Bryt rad genom Alt + Enter)
Instruktion Klicka på knappen och sedan minustecknet till vänster för att dölja denna instruktion och få mer plats på skärmen)
1. Genomför systemanalys enligt handboken
2. Fyll i svaren på frågorna på respektive kapitel inom systemanalysen. Tänkt på att inkludera händelser för alla delar av vattenförsörjningsystemet (vattentäkt, vattenverk och distributionsanläggning). Lägg till de oönskade händelser som kom fram vid senaste riskanalysen. Använd mallen som dokumentation så skriv mer än bara sammanfattning.
3. Skriv in kommentarer speciellt på de platser där ni inte har svar på frågorna och ändå bedömmer att svaren behövs. Skriv så någon annan också kan följa era tankar.
4. Som avslutning fyller ni i ev oönskade händelser. Skriv så specifikt det går och ha gärna med frågeställningen för att ha spårbarheten genom systemet (ex: Risk för vattenbrist på grund av vattentäktens kapacitet i förhållande till behov). Det går att fylla i fler oönskade händelser per fråga (därför finns ingen idelning på oönskade händelser)
5. Gå vidare till "2. Svar till klimatfrågorna".
Aktivera dölja-funktion

## 2. Svar till Klimatfrågorna
| Klimatanalys - svarsammanställning | 0
KLIMATANALYS
| Frågor | Svar/sammanfattning | Kommentarer/utredningsbehov | Oönskade händelser
H | Generella frågor
H1 | H1 Vilket klimat är det idag, till exempel max-, medel- och minimivärden eller oväder och torka?
H2 | Vilka erfarenheter av klimat och extrema väderhändelser finns i organisationen, till exempel ovanligt varma eller kalla säsonger, eller olika extrema vädersituationer som skyfall?
H3 | Hur har verksamheten påverkats av tidigare väderhändelser? Vad var konsekvenserna?
H4 | Har problemen åtgärdats? Har det varit möjligt att utvärdera åtgärderna efteråt vid liknande situationer?
H5 | Är det möjligt att identifiera kritiska tröskelvärden för när verksamheten störs? Har dessa tröskelvärden tidigare överskridits eller varit nära att överskridas?
H6 | Påverkas verksamheten av andra mänskliga aktiviteter som kan tänkas ha en större påverkan än klimatförändringar? Till exempel befolkningsökning, markanvändning, hårdgjorda ytor.
H7 | Vilka klimatförändringar som berör våra system kan ni vänta er i framtiden?
H8 | Finns behov av att flytta eller utöka verksamheten? Förändras vattenbehoven i framtiden? Innebär det att ni behöver undersöka vattenförhållanden på andra platser?
H9 | Vilka extremsituationer kan vi förvänta oss i dagens klimat?
Skriv en Sammanfattande analys av avsnittet ovan: (Tips: Bryt rad genom Alt + Enter)
I | Temperatur
I1 | Hur kommer medeltemperaturen att förändras i området, för varje år och olika årstider?
I2 | Påverkar temperaturförändringen vattentemperaturen?
I3 | Hur kan vattentemperaturen i vattentäkten bli under olika årstider i ett framtida klimat?
I4 | Hur kommer förändringen av vattentemperaturen att påverka vattenkvaliteten?
I5 | Vilka risker kan förändringen av vattentemperatur innebära för den tekniska vattenförsörjningsanläggningen?
I6 | Hur påverkas beredningen av kallare råvatten till empel vid sen eller utebliven isläggning?
I7 | Kommer vattentemperaturen i ledningsnätet att förändras om råvattnet blir varmare?
I8 | Kommer vegetationsperioden att bli längre? Hur kan det i så fall påverka vatten-försörjningen?
I9 | Om antalet dagar med värmebölja ökar i framtiden, hur kan det påverka vattenförsörjningen?
I10 | Hur kan en förändrad temperatur påverka riskerna för förorening vid vattentäkten?
Skriv en Sammanfattande analys av avsnittet ovan: (Tips: Bryt rad genom Alt + Enter)
J | Nederbörd och flöden
J1 | Hur har nederbörden varierat tidigare?
J2 | Vilka erfarenheter finns av översvämningar?
J3 | Var de orsakade av skyfall eller översvämmade vattendrag?
J4 | Hur kommer nederbörden generellt att förändras? Titta på år och årstider.
J5 | Förändras risken för skyfall?
J6 | Förändras risken för långvariga regn?
J7 | Förändras risken för höga flöden?
J8 | Förändras risken för översvämmade vattendrag?
J9 | Förändras risken för längre perioder med torka?
J10 | Finns det översvämningskänsliga områden redan idag?
J11 | Hur kan förändrade flöden påverka riskerna för förorening vid vattentäkten?
J12
Skriv en Sammanfattande analys av avsnittet ovan: (Tips: Bryt rad genom Alt + Enter)
K | Vattentillgång - Ytvatten
K1 | Hur har vattentillgången sett ut tidigare?
K2 | Finns det erfarenheter av torka?
K3 | Hur kommer vattentillgången att bli generellt under året?
K4 | Hur förändras troligen vattendragens flödesmönster i framtiden?
K5 | Får det konsekvenser för vattentillgången?
K6 | Hur kommer ytvattenflödena att variera?
K7 | Hur kommer ytvattennivåerna att variera?
K8 | Finns risk för vattenbrist, och i så fall under hur lång tid? Finns det erfarenhet?
K9 | Finns risker för kvalitetsförändringar av råvattnet?
K10 | Kommer antalet enskilda brunnar att minska och behovet av kommunalt vatten att öka?
K11 | Hur påverkas ev. reservvatten vid låg vattentillgång i en vattentäkt?
Skriv en Sammanfattande analys av avsnittet ovan: (Tips: Bryt rad genom Alt + Enter)
L | Vattentillgång - Grundvatten
L1 | Vilken mängd grundvatten bildas ett normalår?
L2 | Hur stor andel av grundvattenbildningen tas ut i vattentäkten?
L3 | Vilken förändring i grundvattenbildningen kan förväntas med ett förändrat klimat?
L4 | Om inducering eller infiltration sker- hur förväntas vattentillgången och nivåer förändras i vattendragen?
L5 | Hur kommer årstidsförändringarna se ut?
L6 | Hur kommer grundvattennivåerna variera?
L7 | Finns det risk för kvalitetsförändringar om grundvattennivån påverkas? ( i form av förorenade områden, ytvatten mm)
L8 | Finns det områden med enskilt vatten som kan påverkas av förändringar i grundvattennivån? (i form av minskad tillgång, saltvatteninträngning, högre halter av järn eller mangan mm)
Skriv en Sammanfattande analys av avsnittet ovan: (Tips: Bryt rad genom Alt + Enter)
M | Havsnivå
M1 | Var förutspås havsnivån att ligga i framtiden?
M2 | Vilka anläggningsdelar eller delar av tillrinningsområdet ligger under den framtida förmodade havsnivån?
M3 | Kan en förändrad havsnivå påverka grundvattenkvaliteten i området? Vilka områden är känsliga?
M4 | M4 Hur kan en förändrad havsnivå påverka riskerna (för erosion, ras, skred) och riskerna för förorening vid vattentäkten?
M5 | Vilka erfarenheter finns av översvämningar orsakade delvis av förhöjd havsnivå?
Skriv en Sammanfattande analys av avsnittet ovan: (Tips: Bryt rad genom Alt + Enter)
Instruktion (Klicka på knappen och sedan minustecknet till vänster för att dölja denna instruktion och få mer plats på skärmen)
1. Genomför klimatanalys enligt handboken
2. Fyll i svaren på frågorna på respektive kapitel inom klimatanalysen. Tänkt på att inkludera händelser för alla delar av vattenförsörjningsystemet (vattentäkt, vattenverk och distributionsanläggning). Skriv så någon annan också kan följa era tankar.
3. Skriv in ev. kommentarer speciellt på de platser där ni inte har svar på frågorna och ändå bedömmer att svaren behövs.
4. Som avslutning fyller ni i ytterligare oönskade händelser kopplade till klimatförändringar (uppenbara problem eller oönskade händelser från senaste riskanalysen). Skriv så specifikt det går och ha gärna med frågeställningen för att ha spårbarheten genom systemet. Det går att fylla i fler oönskade händelser per fråga (därför finns ingen indelning av fälten under oönskade händelser)
5. Gå vidare till "3. Oönskade händelser".
Aktivera dölja-funktion
Note on E10: Sjöstrand Alexandra: Ta bort

## 3. Sammanfattande analys
Sammanfattning av System- och Klimatanalysen
Anläggning: | 0
Datum: | 0
Deltagare: | 0
Del: | Systemanalys: | Sammanfattande analys
A | Vattenkapacitet och vattenbehov | 0
B | Markförhållanden | 0
C | Påverkanskällor och vattenskydd | 0
D | Vattennivåer och vattenföring | 0
E | Vattenkvalitet och vattentemperatur | 0
F | Utformning av tekniskt vattenförsörjningssystem | 0
G | Drifterfarenheter | 0
Del: | Klimatanalys: | Sammanfattande analys
H | Generella frågor | 0
I | Temperatur | 0
J | Nederbörd och flöden | 0
K | Vattentillgång - Ytvatten | 0
L | Vattentillgång - Grundvatten | 0
M | Havsnivå | 0
Justera radhöjd

## 4. Oönskade händelser
Oönskade händelser utifrån systemanalys och klimatanalys |  | 0
Oönskade händelser från system- och klimatanalys |  |  |  | Klimatanalys
Kommer ni på en oönskad händelse i denna del gå tillbaka till "svar till" flikarna 1 och 2 och fyll i där de passar bäst. Börja om med att "uppdatera" för att denna flik oönskade händelser skall vara uppdaterad. | Förekommer/förutspås händelsen (ja eller nej) |  |  | Klimatfaktorer som kan påverka den oönskade händelsen. Som exempel kan värmebölja, vattenbrist, översvämning vara en klimatfaktor. Det kan finnas mer än en klimatfaktor. | Påverkan från klimatförändringar (0=ingen eller positiv, 1=märkbar negativ, 2=tydlig negativ)
Oönskade händelser från systemfrågor | Nuläge | 20 år | 70 år | Klimatfaktor | 20 år | 70 år | Kommentarer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Oönskade händelser från klimatfrågor | Nuläge | 20 år | 70 år | Klimatfaktor | 20 år | 70 år | Kommentar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Instruktion (Klicka på knappen och sedan minustecknet till vänster för att dölja denna instruktion och få mer plats på skärmen) 1. Händelser/observationer följer med från flik 1 och 2 när knappen "uppdatera lista" trycks.
2. Orangefärgat fält: Frundera på om de oönskade händelserna som identifierats förekommer redan i dagsläget eller om 20 alt. 70 år (undanta effekter av klimatförändringar då dessa fylls i på den gröna fältet). Svara ja eller nej på frågan.
3. Utifrån genomförd klimatanalys, fyll i grönt fält. Här anges om det framtida klimatet kommer att påverka de identifierade oönskade händelserna. Uppskatta klimatets påverkan nu och hur det förväntas påverka om 20 och 70 år.
Använd följande system: 0 = ingen eller positiv påverkan. 1= en märkbar negativ påverkan. 2 = tydlig negativ påverkan.
4. Gå vidare till "5. Riskanalys"
Uppdatera lista
Aktivera dölja-funktion

## 5. Riskanalys
Riskanalys | 0
Riskanalys | Sannolikhet (S) och konsekvens (K) - siffra 1-4 | [5 empty] | Risk |  |  |  | Till åtgärdsanalys
Har ni glömt viktiga oönskade händelser - gå tillbaka till flikarna "svar till" flik 1 och 2 och fyll i på lämplig plats. Uppdatera flik 3 oönskade händelser innan ni "uppdaterar lista" på denna flik | Idag |  | 20 år |  | 70 år |  |  | Idag | 20 år | 70 år
Oönskade händelser Systemanalys | S | K | S | K | S | K |  | Idag | 20 år | 70 år | Aut. Urval | Manuellt val | Filter
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
Oönskade händelser Klimatanalys
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
0 | [6 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
[7 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0
Instruktion (Klicka på knappen och sedan minustecknet till vänster för att dölja denna instruktion och få mer plats på skärmen)
1. Tryck på knappen "Uppdatera lista" för att få Oönskade händelser/observationer från flik 4.
2. Fyll i SIFFRA för bedömd sannolikhet och konsekvens för respektive händelse enligt metodik i handboken. Ha handboken uppslagen så det blir enkelt att gå tillbaka och läsa på vad de olika siffrorna står för. Mallen färgmarkerar automatiskt risknivån. Händelser med svarta och röda risker får blir automatiskt valda och går vidare till åtgärdsanalys.
3. Sätt kryss i kolumnen "Manuellt val" om ytterligare risker skall tas vidare till åtgärdsanalys. Utbildning av personal och entreprenörer kan vara en sådan "händelse" som inte blir röd eller svart som kan vara viktig att ta med ändå.
4. Gå vidare till flik "6. Åtgärdsanalys"
Uppdatera lista
Aktivera dölja-funktion
Note on L5: Rader som innehåller RÖDA eller SVARTA risker markeras och behöver hanteras i åtgärdsanalysen

## 6. Åtgärdsanalys
Åtgärdsanalys | [9 empty] | 0
Riskanalys |  |  |  | Sannolikhet (S) och konsekvens (K) | [5 empty] | Risk
Oönskade händelser systemanalys | Nuläge | om 20 år | om 50 år | S | K | S | K | S | K | Faktor | Idag | 20 år | 70 år | Åtgärdas | Målfunktion | Åtgärder | Kommentarer
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
Oönskade händelser Klimatanalys
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
0 | [9 empty] | Kvalitet | #N/A | #N/A | #N/A
[10 empty] | Leverans | #N/A | #N/A | #N/A
#REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Uppdatera lista
Instruktion (Klicka på knappen och sedan minustecknet till vänster för att dölja denna instruktion och få mer plats på skärmen)
1. Tryck på knappen uppdatera lista - oönskade händelser/observationer med störst risk (röda och svarta) följer med från flik 5.
2. Fyll i målfunktion dvs vad vill vi uppnå med åtgärdena.
3. Ta fram och fyll i åtgärder (flera åtgärder kan vara aktuella). Kommentera hur ni tänkt och varför.
4. Gå vidare till att välja ut de alternativ som är det bästa. I handboken ger vi exemplen kostnadnyttoanalys eller multikriterieanalys
Aktivera dölja-funktion
Note on Q104: Sjöstrand Alexandra: Flera åtgärder kan vara aktuella

## Beräkningsunderlag riskmatris
Beräkningstabell för färgmarkering av risker
Beräkningsvärde |  | 1 | 5 | 10 | 16
Konsekvens
| Sannolikhet | Liten (K1) | Medelstor (K2) | Stor (K3) | Mycket stor (K4)
1 | Liten (S1) | 1 | 5 | 10 | 16
2 | Medelstor (S2) | 2 | 10 | 20 | 32
3 | Stor (S3) | 3 | 15 | 30 | 48
4 | Mycket stor (S4) | 4 | 20 | 40 | 64
(Tabell som används i riskformel)
| Konsekvens | Beräknas
| 1 | 1
| 2 | 5
| 3 | 10
| 4 | 16